□ 교육시간표

시간		훈 련 내 용	강사
1일차 (7/7(수), 6H)	10:00 – 12:00 (2H)	○ 방사성폐기물 관리 - 위탁폐기 - 자체처분계획서 및 첨부서류 작성 - 방사성폐기물 보관 기술기준 - 배기 및 배수관리(농도 평가 및 분석) - 자체처분허용농도 계산 실습	김성훈 (가온원자력)
	12:00 – 13:00	중 식	-
	13:00 – 17:00 (4H)	○ 방사선/능 측정평가 - 방사선량률 측정 및 기록 □ 방사선별 측정 장비 □ 측정의 종류, 주기 및 방법의 결정 □ 누설점검 □ 측정결과 분석 및 판단 - 허용표면오염도 측정 및 기록 □ 표면오염의 측정 □ 국내 허용표면오염도, 반출기준 - 방사선/능 측정기 교정 관리 □ 방사선/능 측정기 교정	장한기 (KARA)
2일차 (7/8(목), 6H)	10:00 – 12:00 (2H)	○ 방사선 차폐평가 - 방사선물질과 상호작용 □ 광전효과/컴프턴산란/전자쌍생성/광핵반응 □ 물질별 차폐 특성 - 선원항의 결정 □ 가동하중, 이용률, 점유도 결정	장도윤 (KINS)
	12:00 – 13:00	중 식	-
	13:00 – 15:00 (2H)	○ 방사선 차폐평가 - 방사선차폐 계산 □ 산업용 방사선발생장치 차폐 평가(NCRP 49) □ 의료용 방사선발생장치 차폐 평가(NCRP 151) □ 방사성동위원소 차폐 평가 □ 주당 방사선량, IDR 선량률 계산결과와 차폐물의 설계기준 비교	장도윤 (KINS)
	15:00 – 17:00 (2H)	○ 예상피폭선량평가 - 외부피폭 선량평가 □ 방사선발생장치, 밀봉 방사성동위원소 □ 개봉 방사성동위원소(피부, 손/발) □ 취급 형태별 평가 조건의 결정 - 내부피폭 선량평가 □ 개봉 방사성동위원소(흡입)의 취급 조건별 평가 □ 내부 피폭선량의 감시	박상인 (KINS)
3일차 (7/9(금), 4H)	10:00 – 12:00 (2H)	○ 법령의 이해 - 방사선안전관리 관련 법령 이해 - 방호기준의 도출 배경 및 실무 적용	박윤환 (KINS)
	12:00 – 13:00	중 식	-
	13:00 – 15:00 (2H)	○ 방사선안전관리계획 - 방사선장해방지 조치 및 교육의 이행 □ 방사선작업종사자/수시출입자/일시출입자의 분류 □ 건강진단/피폭관리 □ 교육훈련 - 선원 현황 및 관리 절차 □ 구매/취득/사용/저장/보관폐기 등 □ 관리현황보고의 내용 및 방법	박윤환 (KINS)